Cпециальность: Электроснабжение по отраслям

Курс: 3 , групп(а) Э-179-1,

Дисциплина(МДК) МДК 01.04

Ф.И.О преподавателя Плеханов Андрей Александрович

Тема: Технико-экономическое сравнение вариантов по выбору напряжения питающей сети

Содержание учебного материала

Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов питания цеховых подстанций по магистральной и радиальной схемам. Данные для расчета принимаются на основании КР для варианта 1 и 2…выбор количества присоединений для магистральной и радиальной линии не менее 2. Количество и мощность ТП принимаются согласно расчетам КП

Пример расчета https://yadi.sk/d/fULZq5NpZyBQcA

Список литературы

1. Электроснабжение объектов: Конюхова Е.А М: Академия 2011, -230 с

https://yadi.sk/i/AZFUPY76x9j1uw

2. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: Е.Ф. Щербаков Д.С. Александров, А. Л. Дубов :М ФОРУМ :ИНФРА-М, 2020 – 495 с.

3. <https://yadi.sk/i/7krIrn7NJ0egvg> «Конспект лекций по электроснабжению»

4. <https://yadi.sk/d/7wlqllgatsg0_w> (методические указания для ДП и КП)

Расчет выполнить в виде документа Word , работу сдать в виде архива в формате «zip, rar» c именем (*Фамилия*\_Э-179\_элснаб)-на электронную почту balfel@ya.ru до 1.04.2020 включительно.