Тема: Машины переменного тока

# Асинхронные  двигатели

Асинхронные двигатели (АД, рис.55)  получили  широкое  распространение  в  различных отраслях  промышленности  и  бытовых  приборах благодаря   простоте  конструкции.  Они широко применяются в приводах металлообрабатывающих, деревообрабатывающих  станков, кузнечно-прессовых, ткацких, швейных, грузоподъемных, землеройных машин, вентиляторов, насосов, компрессоров, центрифуг, в ручном электроинструменте.

Асинхронные  двигатели  выпускаются  в  двух  исполнениях:  а) с короткозамкнутым  ротором (КР); б) с фазным  ротором (ФР). Именно первый тип  двигателей  получил  наибольшее распространение.  Двигатели  с фазным ротором  используются    реже вследствие относительной сложности  и дороговизны  конструкции. Однако  они  обладают  лучшими  пусковыми  и регулировочными  характеристиками  и  их   применяют  для  привода конвейеров, подъемников, крановых конструкций, различных промышленных мельниц (угольных, цементных и т. д.), вентиляционных систем, а также технических средств, рассчитанным на длительное время непрерывной работы.  Ниже рассматривается  принцип работы АД с короткозамкнутым  ротором, который, в целом сохраняется  и в  машинах  с фазным  ротором.

Корпус АД  с КР отливают из алюминиевого сплава или из чугуна, либо делают сварным.  Обычно поверхность  корпуса имеет ряд продольных ребер ( рис.55) увеличивающих  охлаждение  двигателя.   В отличие  от  синхронных  машин,  роторы  которых  имеют  собственные  магнитные  полюса (рис.54), роторы  асинхронных двигателей  их  не  имеют (рис.56). Это  объясняется  тем,  что  магнитное  поле  роторов  асинхронных  двигателей  является не  собственным, а    н а в е  д е н н ы м. Основным  узлом  КР является  система  из  медных или  алюминиевых стержней , стянутых  между  собой торцевыми  кольцами и  образующих  конструкцию  типа «беличье колесо» (рис.56, «в»).  Эта конструкция  образует    о б м о т к у    р о т о р а,  которая  имеет  тот же  смысл, что и вторичная  обмотка  трансформатора. Обмотка  заключается в  ферромагнитный  сердечник  -  тело  ротора (рис.56, «а», «б»).  Сердечник набирается  из изолированных пластин   электротехнической  стали. Это позволяет погасить в железе вихревые токи, наводимые по закону ЭМИ вращающимся магнитным полем В резуль-тате вся машина состоит  из магнитопровода  и двух его  обмоток  -  обмотки статора и обмо-тки  ротора. Это  означает, что двигатель, с достаточной  степенью корректности можно  рас-сматривать как  разновидность  трансформатора.

Последнее обстоятельство  проявляется  в  использовании  конструкции  асинхронного  двигателя   (в варианте с фазным ротором)  в  качестве  трансформатора, который  называется   и н д у  к ц и о н н ы м   р е г у л я т о р о м  напряжения. Такой  трансформатор обеспечивает  плавное  изменение  напряжения в обмотке ротора при  плавном  его повороте относительно неподвижной  обмотки  статора  на заданный  угол  -  при  этом  сам ротор  не  вращается.

.

Асинхронный  двигатель  с КР  работает  следующим  образом:

- при  подаче  3-х фазного напряжения  в обмотку статора, в его  катушках появляется  ток, который порождает  вращающееся  магнитное поле (см.выше);

- магнитное  поле, пересекая  «беличье колесо»  обмотки ротора, наводит в  ней  по закону  электромагнитной индукции   вихревую электрическую ЭДС, которая,  в свою очередь,  наводит в  его  стержнях  ток и  магнитное  поле.

- магнитное  поле  ротора  взаимодействуя  с  бегущим  магнитным  полем  статора,  создает  на роторе  вращающий момент  и увлекает  его за вращающимся  полем  статора.

При  любом положении   и  скорости  ротора,  его  магнитное  поле  всегда  «бежит» за  магнитным  полем  статора с такой  же  скоростью. Это означает, что полюса  ротора  никаким  образом не привязаны к  самому  ротору и непрерывно меняют по отношению к  нему свою  ориентацию.  Поэтому  для выражения  степени  отличия  скорости  вращения  ротора , n, от скорости  вращения  магнитного поля  статора, n0, вводится  понятие коэффициента  скольжения,s:

Если  ротор неподвижен, то n=0  и  s=1;  если  ротор достиг скорости  вращения  магнитного поля,  то n=  n0   и   s=0.  Следовательно  для всех  возможных  скоростей  вращения  ротора  справедливо неравенство: 0 < s ≤ 1.  Левая  часть  этого  неравенства является  с т р о г о й ( 0< s)   - это  значит,  что ротор двигателя   н и   п р и   к а к и х     условиях  не может вращаться точно со скоростью магнитного  поля.  Связано это с электромагнитной  индукцией, которая  возникает только при  переменном  магнитном поле.  Если ротор  догоняет  магнитное  поле  обмотки статора, то  для него  оно перестает  изменяться  -  поле  статора  «зависает»  над  ротором  и  индуцирование ЭДС прекращается.  Соответственно в роторе  пропадает ток, магнитное  поле  и взаимодействие полей  -  ротор теряет  связь  с вращающимся  магнитным полем  статора. Под  действием сил  трения  ротор неизбежно начнет отставать от  вращающегося  магнитного  поля. Вот почему  такой двигатель называют «асинхронным», т.е. несинхронным.

Дальнейшее  рассмотрение двигателя  связано с выяснением  внутренних  процессов, протекающих  в  нем  при  разных  скоростях  вращения.  Эти  процессы  оказывают  сильное  влияние на  рабочие  свойства  и характеристики  АД.   В  частности, в скоростном   режиме  асинхронного  двигателя  можно  выделить  режим  пуска, режим  холостого  хода  и рабочий  режим.

А. Режим  пуска

В этом  режиме принципиальным  моментом  является  неподвижность ротора (s=1)  -  магнитное  поле  статора   имеет  относительно  него очень высокую  скорость   вращения   и  создает   большую  ЭДС.  Эта  ЭДС  создает,  в свою очередь,  в  роторе большой ток, чье магнитное  поле, пересекая  с такой  же скоростью  собственные неподвижные  стержни, создает  большую ЭДС самоиндукции.  Все это  приводит  к  сдвигу  фаз  между ЭДС в роторе и его током  близкому к 900. Другими  словами, ротор в момент пуска  имеет большое  индуктивное  сопротивление.

На  рис. 57  представлена упрощенная  фазовая диаграмма  электрических параметров АД в момент пуска. Основным параметром диаграм-мы является  магнитный  поток  статора Фс, отложенный в горизонтальном  положении. По часовой  стрелке относительно него (вертикально вверх)  отложен вектор сетевого напряжения, который  должен опережать ток статора  и  созданный  им магнитный  поток Фс, на 900, поскольку  обмотка  статора является  индуктивным  элементом  цепи.  Против часовой стрелки (вертикально вниз) отложен  вектор ЭДС  обмотки  ротора, которая  всегда  отстает от создающего  его  магнитного потока  на 900 ( ЭДС  обмотки  статора,  ради  упрощения,  не приведена). Так  как  ток  обмотки ротора, в свою очередь, отстает  от своей ЭДС еще на угол, близкий к 900 , то общая  ориентация магнитных  потоков  на  диаграмме ФР  и Фс в фазовом  выражении оказывается близкой  к 1800.  На диаграмме их вектора оказываются  ориентироваанными в противоположном  направлении.

С другой  стороны,  фазовые  сдвиги  векторов на  векторных диаграммах  должны  повторять  фазовые  сдвиги   между параметрами и  в реальном  пространстве, если  последние  определены в нем  материально. Магнитные  потоки, в отличие от токов  и  напряжений,  осуществляют  в  нем  реальное  вращения  и регистрирующие  приборы должны фиксировать  между ними те же  фазовые  сдвиги, что и  на  векторных  диаграммах. Это, в  частности,  означает, что  магнитные потоки   в  момент  пуска вращаются  в полости статора  под углами  близкими  к  1800  -   с такой  ориентацией  полюсов,  как  показано на рис.57. ( круг со  сплошной  линией  обозначает  ротор, а с  пунктирной  -  статор).  В частности, из этого следует  что в момент пуска, магнитные  полюса  ротора оказываются  под магнитными  полюсами  статора. Это означает, что силовое  взаимодействие  между ними  имеет  в основном  радиальный  характер. Реальное  же вращение  создают  только  касательные  взаимодействия, которые , как следует  из рисунка, могут  быть недостаточно сильными (если  полюса  находятся  точно друг под  другом, то касательные  взаимодействия  вообще  пропадают).  Это  приводит  к выводу, подтверждающемуся  опытом:  асинхронные  двигатели  с  короткозамкнутым  ротором обладают  слабым  пусковым  моментом.

Это  серьезный  недостаток АД, который  привел  на  практике  к их вытеснению  из  ряда  практических  приложений  и замене  двигателями постоянного  тока, чьи  пусковые  характеристики  существенно  лучше. Другим  следствием  этого  недостатка явилось  появление  асинхронных двигателей  с фазным  ротором, в которых  указанный  недостаток   преодолевается  переходом  от короткозамкнутой  обмотки  к  разомкнутой  -  фазной. Фазная обмотка  конструктивно  повторяет  обмотку  статора  и  в  момент  пуска  замыкается  на  внешние  сопротивления. Появление в обмотке  ротора  дополнительных  сопротивлений  меняет   взаимную  ориентацию  магнитных  полей (см.далее) статора  и ротора  в  момент  пуска  -  а  именно: благодаря  сопротивлениям,  магнитные полюса  ротора  выводятся  из под  магнитных  полюсов  статора  и  касательная  составляющая  их  взаимодействия   резко  увеличивается.  Недостатком  АД  с фазным роторм  является  их удорожание  и  усложнение  обслуживания; в частности, реостаты  после  пуска должны  выводится из цепи  ротора , а обмотка  шунтироваться  накоротко.

Режим  пуска   АД  с короткозамкнутым   ротором  имеет  и  другой  существенный  недостаток  -  большие  значения  тока  в  момент включения  двигателя  в  обмотке  статора.  Эти  значения  могут  превышать номинальные, т.е. рабочие, в 5 – 15 раз.   В  сочетании  со  слабым  пусковым   моментом  это  может  привести к  выходу  из  строя  двигателя  в  момент  пуска.

Причина  этого  заключается  в  уже установленной  противофазности  магнитного поля  ротора  и статора. Так как  пространственно  при  пуске  они направлены  встречно, то суммарное  магнитное поле  должно  существенно снизиться  по сравнению с первоначальным  магнитным  полем  статора.  Это незамедлительно  должно  привести  к уменьшению ЭДС в обмотке  статора, -   которая, как  следует  из векторной диаграммы,  в основном,  и  противостоит  сетевому  напряжению, -    и  увеличить  ток  в  двигатель. Именно  это и происходит  на  практике:  резкое  увеличение  тока в  статоре восстанавливает  суммарное  магнитное  поле  двигателя  до первоначального  значения.

Вообще,  поскольку  в  момент  пуска  ротор  не вращается,  вся  магнито-электрическая  система АД по  всем  процессам    практически точно  воспроизводит  процессы  в  трансформаторе  и  он  сам,   в  этот момент,  является  трансформатором.  В  частности,   в трансформаторе  возникает  такое же взаимное подавление  магнитных  потоков первичной  и вторичной  обмоток   ( см. «Трансформаторы»)  и   многократное увеличение  рабочего  тока  -  по  сравнению с током  холостого  режима  -   в первичной  обмотке  при  замыкании вторичной  на  внешнюю  нагрузку.  Увеличение  пускового  тока  АД  в  момент пуска  создает  опасность  для  целостности  обмотки  статора  и  требует на  практике  дополнительных мер  безопасности  -  например, включение в цепь АД ограничивающих  пусковых  реостатов.

.В. Режим  холостого  хода

Этот  режим характеризуется  отсутствием нагрузки  на  валу двигателя  и, как следствие,  высокой  скоростью   вращения  ротора.  Коэффициент  скольжения при  этом находится  в пределах  0,02 ≤ s ≤ 0,05.  Это  значит, что  относительная  скорость  вращения (перемещения) ротора и статора  очень  мала, а следовательно,  будет  малой  и ЭДС,  наводимая  магнитным  полем статора  в обмотках  ротора.

Малость  ЭДС ведет к двум  следствиям: а) незначительности  тока  и магнитного  поля  ротора; б)  незначительности индуктивного сопротивления  обмотки ротора, хL≈ 0.

Первое  следствие означает  небольшую величину  взаимодействия  магнитных  полей ротора  и статора  и малость  вращающего момента – его  величины  хватает только на  то, чтобы, преодолевая незначительные  силы  трения  в подшипниках  ротора,  поддерживать  на постоянном  уровне  скорость его вращения.

Второе  следствие  означает  п е р п е н д и к у л я р н у ю    ориентацию  магнитных  полей  ротора  и статора (рис.58).  Действительно, на фазовой диаграмме  в этом  режиме  вектор тока ротора, а следовательно  и его  магнитного  потока, будет  почти  совпадать по  фазе с вектором ЭДС обмотки  ротора. Это  связано с тем что сопротивление ротора  будет  иметь  почти  активный  характер:

Перпендикулярность магнитных полей  значительно  увеличивает  касательную составляющую взаимодействия, однако в режиме х/х  это обстоятельство  никак себя  не  проявляет  из-за  незначительной  величины магнитного поля ротора. Зато это  прямым  образом  влияет на величину  тока  в обмотке  статора: он становится  очень  малым ( 3-5% от номинального). Причина этого очевидна:  магнитное поле статора не встречает  противодействия со стороны  магнитного  поля ротора  и создает  противоэдс  сетевому  напряжению даже  при незначительном  токе  в  обмотке  статора. Эта  ситуация  воспроизводит  режим работы  трансформатора при разомкнутой  вторичной  обмотке.

Тот  факт, что  перпен-дикулярная  ориентация  маг-нитных  полей  ротора  и стато-ра  значительно  увеличивает  касательные  взаимодействия и, тем  самым, -   вращающий  мо-мент   -  используется  в АД  с фазным  ротором. Замыкая  ра-зомкнутую  обмотку ротора  на  внешние  сопротивления,  тем самым  резко увеличивают акти-вную составляющую  ее полного  сопротивления.  В результате фаза  тока  становится близкой  к фазе ЭДС, а магнитное поле ротора разворачивается  пер-пендикулярно магнитному полю статора.  Это  увеличивает  касательные взаимодействие  и  делает пусковой  момент двигателя весьма большим.

С. Рабочий  режим

Рабочий  режим  АД  является  промежуточным  между рассмотренными выше  режимами. Действительно,  появление  нагрузки  означает  возникновение  на валу  двигателя  тормозного момента  и замедление  скорости  вращения  ротора. Это  означает, что  векторная  диаграмма  холостого хода должна  плавно  трансформироваться  в  векторную  диаграмму режима  пуска. Легко понять, что это  должно  проявляться:

а)  в изменении угла ориентации  магнитных  полей ротора и статора от 900 до 1800;

б)  в  увеличении   магнитного поля ротора от минимального значения  при х/х   до максимального  значения при пуске.

На  рис.59 представлены  графики  зависимости  вращающего  момента   АД  и его  составляющих  от  скорости вращения  ротора. Кривая 1 описывает  поведение  касательной составляющей  взаимодействия,  которая  уменьшается  с  замедлением   скорости  вращения  ротора.  Кривая 2  отображает  поведение  самих сил  взаимодействия  по модулю, в  частности  их  увеличение с  замедлением  вращения  ротора.   В итоге полный вращающий  момент  двигателя  приобретает «колоколообразную»  форму (рис.59, «3»).

Зависимость  вращающего момента , М вр, от скорости вращения ротора (чаще: от коэффициента скольжения, s)   называют  механической характеристикой (МХ)  асинхронного  двигателя.

Нетрудно  видеть, что  МХ довольно  сильно  отличается  от соответствующих  характеристик двигателей  постоянного  тока (рис.51 «а»; «б»).   Принципиальным отличием  является  наличие  на  ней   н и с п а д а ю щ е г о участка, означающего снижение  крутящего  момента  при замедлении  скорости вращения  ротора  двигателя.   Этот  факт означает, что при превышении  противодействующим   моментом  значения Мкр – максимального  вращающего  момента, который может  развить  двигатель  -  скорость вращения двигателя  упадет  до нуля, т.е. до s = 1,  и двигатель - если  момент не убрать -   остановится.  Указанный  фактор  для  ряда  приложений   является  неприемлемым, что  ограничило диапазон  применения  двигателей  с  короткозамкнутым  ротором.

Нормальный рабочий  режим  двигателя  осуществляется  при Мном.  На  практике он  в 2-3 раза  меньше максимальноого момента Мкр.

Требования к выполнению работ.

Задания  представляются строго до указанного срока в виде письменного развернутого ответа на  листе/ах формата  А4, фото которых высылаются  на e-mail по адресу zv56@bk.ru, в виде прикрепленного файла,. В позиции «Тема» электронного письма  должен быть обязательно указаны фамилия и  номер групы в формате  «ОП_189_№».

Просроченные задания и задания  с плохо различимым  текстом не засчитываются. Задания записываются  разборчиво  собственной рукой ( на развернутых листах как при расчетных работах).

Оценка  выводится как среднее от оценок за каждлую задачу и каждый ответ.

За высланную работу выставляется  ДВЕ  оценки: а) за 1-ый уровень;  б) за 2-ой уровень;

При совпадении текстов  решений и ответов у двух и более студентов оценка  снижается на 1 балл всем, у кого обнаружились совпадения – независимо от порядка  и сроков поступления выполненных заданий . Объяснения по способу получения реше-ния или ответа должны быть ясными и понятными.

В данном дистанционном задании  требуется  ответить на контрольные вопросы по теме «Асинхронные двигатели». Эта  тема является завершающей в разделе «Электро-техника»  изучаемой дисциплины ( «Электротехника  и  электроника»)

. Для ответа на вопросы, наряду с вышеприведенным текстом следует также  ознако-миться с  содержанием заданной темы по учебному  пособию, размещенному на сайте  https://new.znanium.com/.

1. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники : учебное пособие для СПО — Москва : Изд. ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 448 с.

1) §8.5 (стр.194-195); (принцип работы асинхронного двигателя, АД)

2) §8.6 (стр.195-196); (частота вращения ротора и момент АД)

3) §8.7 (стр.196-198); (о коэффициенте скольжения ротора как важнейшем параметре АД)

Контрольные вопросы:

1 уровень:

- Почему асинхронные двигатели (АД) являются самыми распространенными в мире.

- Объяснить принцип работы АД с короткозамкнутой обмоткой.

- Почему ротор  и все железные внутренние части АД  набираются из пластин?

- Где применяются АД?

- С какой частотой вращается восьмиполюсной ротор АД, если его коэффициент скольжения составляет 6%?

- При каком состоянии ротора -  покоя  или вращения коэффициент скольжения максимален?

- Почему ротор АД никогда не может догнать вращающееся магнитное поле (ВМП)?

2 уровень:

- Почему в момент  пуска АД потребляет очень большой ток (в 5-8 раз больше рабочего)?

- Почему в момент  пуска у АД возникает недостаточно большой пусковой момент( это один из серьезных недостатков двигателя)?

- Почему при полной раскрутке ротора ток в АД близок к нулю?

- Почему при полной раскрутке ротора вращающий момент у  АД близок к нулю?

- Почему вращающий момент на валу АД сначала  при пуске растет, а потом падает?

(Образец  оформления)

Специальность:_________________________________________________

Курс:___________, группа(ы)______________________________________

Дисциплина (МДК) ______________________________________________

ФИО преподавателя_____________________________________________

Контрольные вопросы:

Ответ№1 ………………………………

Ответ№2 ………………………………

Ответ№3 ………………………………

Примечание:

Решения сдать в электронном формате до _______________   на электронную почту

___________с обязательным указанием в поле «Тема» гр. в формате

# Text boxes

а)

Рис.56

Рис.55

до 31.03.2020г.

Захаров В.А.

Электротехника  и электроника

2

ОП-189-1/  Оп-189-2

Организация перевозок и управления на транспорте

Sp

в)

«ОП_189_№»

zv56@bk.ru