.  МАШИНЫ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА

Общее  устройство  машин  переменного  тока

Машинами  переменного  тока (МПрТ) называются  устройства, преобразующие   электрическую  энергию  переменного  тока  в  механическую  и наоборот.  Как  и машины  постоянного  тока (МПТ), они  обладают принципом  обратимости  и также  имеют  подвижную и неподвижную  части.  Подвижная  часть  называется   р о т о р о м,  а неподвижная  с т а т о ро м.

В отличие  от МПТ, в  машинах  переменного  тока  наиболее важным  узлом  является неподвижная часть, т.е. статор (рис.52).  Это  объясняется  тем, что  именно  в обмотке  статора  наводится  ЭДС. В  генераторе  она создает  напряжение на  клеммах  машины, а  в двигателе  определяет величину поступающего  тока и  и  его механические  характеристики.  Так же  как  в якоре  МПТ,   обмотка  размещается в  пазах статора. Статор состоит из корпуса (1), сердечника(2) и обмотки(3).  Конструкции статоров всех переменных машин практически одинакова  -  и для  генераторов  и для  двигателей.  Основное различие заключается в конструкциях роторов.

Синхронные генераторы

Простейший синхронный  генератор состоит из трех катушек и двухполюсного намагниченного  ротора. Принцип работы основан на электромагнитной  индукции ЭМИ), т.е.  порождении  переменным (враща-ющимся)  магнитным  полем вихревого  электрическо-го  поля. Расположенные в корпусе  катушки  улавлива-ют это поле  и передают его потребителю  в виде трех напряжений.  . Колебания  напряжений оказываются  сдвинутыми по фазе вследствие их разнесенности в  пространстве  на 1200  -  поэтому  такие  генераторы  на-зываются  трехфазными.

За один  полный  оборот  ротора, в каждой катушке такого   генератора  совершается  одно  полное  колебание  напряжения.  В большинстве  стран  на  частоту этого  колебания  наложен  стандарт  - 50 колебаний  в секунду (50 Гц). Величина  стандарта обусловлена  тем, что переменные токи, создаваемые  такими генера-торами,  не должны создавать мерцания света  осветительных  приборов  -  оно неблаго-приятно  влияет на  зрение  человека.

Однако, если  создавать мощные  генераторы – что более экономично -  то  их тяжелые  роторы  не смогут  вращаться  с такой  большой  скоростью.  В частности, на  больших  электростанциях (АЭС, ГЭС)  используются  очень мощные  и  массивные  машины  переменного  тока. Так, масса ротора  генератора Саяно-Шушенской ГЭС  достигает 900 тонн, а диаметр –свыше 10 метров (10,3 м). Такой  ротор ни при  каких условиях  не может вращаться  со скоростью 50 об/сек = 3000 об./мин. -  его внешние края должны  были бы   иметь  скорость в  несколько раз  большую  скорости  сверхзвукового  истреби-теля.

Чтобы  исключить  противоречие  между массой  мощных генераторов и   соблюдением необходимого  стандарта  ча-стоты, были  предложены  конструкции  с многополюсными  роторами  и с большим количеством  катушек. Например, если вместо двухполюсного  ротора взять четырехполюсный, а вместо трех катушек разместить на  статоре шесть, то ско-рость вращения  ротора можно  снизить в два раза. При  этом  частота  переменного  тока  останется равной  50 Гц. Это следует  из того, что в четырехполюсном роторе ( N-S-N-S) полная  смена  полюсов у каждой  катушки  будет  происходить  не за один полный  оборот, а только за пол-оборота. Необходимость удвоения числа катушек связана  с количеством  полюсов ротора: когда один полюс оказывается над катушкой с данной  фазой, другой полюс  тоже должен  находиться над катушкой. Таким  образом  в синхронном  генераторе  число катушек всегда должно быть в полтора раза  больше числа  полюсов ротора (3/2=6/4 = …  =1,5). Так, ротор  генератора Саяно-Шушенской  ГЭС  имеет 42 полюса  и скорость  вращения  50/21= 2,38 об./сек. = 142,8 об/мин., а число катушек на его роторе 63.

Двигатели и ВМП

Работа  всех двигателей  переменного  тока  основана  на  создании вращающегося  магнитного  поля (ВМП).  Также  как и генераторы,  они  имеют статор с расположен-ными внутри  катушками и  намагниченный ротор. Работа  двигателей основана на  сце-плении  вращающегося  магнитного поля с магнитными  полюсами  ротора. Притяжение полюсов  ротора к ВМП заставляет  его вращаться. Простейшее ВМП можно  создать тре-мя  катушками, в которых  колебания токов  и их  магнитных  полей сдвинуты  по фазе на 1200

Этот факт  иллюстрируется  на рис.53.   На нем  представлены  колебания  3-х токов  в  катушках  А, В, С , пространственное  положение  которых  в  статоре  отме-чено тремя  метками  на нижних  кру-говых  диаграммах.  Указанные кату-шки  изображены  на окружностях  в порядке  следования по часовой  стре-лке вдоль каждой из семи окружнос-тей,  символизирующих внутреннюю полость  статора. Черные (жирные)  стрелки в каждой  окружности  изо-бражают  суммарное  магнитное  поле созданное этими  катушками.   Так,  при  00,  суммарное  магнитное поле  направлено  вверх (одно поле, положительное, к катушке А ( ток в ней положителен)  -  и два поля отрицательных, от катушек В и С) .  При 600, т.е. спустя  некоторое время, наибольший ток  - отрицательного знака  -  возникает в катушке  В и суммарное  магни-тное поле становится направленным  от катушки В, которая  находится в правой  нижней  части  окружности статора).   При 1200, наибольшее значение -  положительное -  приоб-ретает  ток в катушке С  и  суммарное  магнитное  поле  оказывается  направленным  к  катушке С, находящейся  в  нижней  левой  части  окружности  статора  и  т.д.  Важным  моментом  в  рассматриваемом  изменении  ориентации  магнитного  поля  является  то, что оно остается   п о с т о я н н ы м   п о   м о д у л ю . То есть  колебания  3-х  токов  в обмотках  статора  приводят  к равномерному  вращению постоянного  по величине  маг-нитного  поля в  полости статора.  Получающееся  магнитное поле (N-S) совершает  один  полный  оборот  за один период  колебаний. Как известно, промышленный  3-х фазный  ток имеет частоту 50 Гц,  -  следовательно скорость  вращения  магнитного  поля  в полос-ти статора   МПрТ  составляет  50х60 = 3000 об/мин.  Эту скорсть вращения  можно уме-ньшить в два раза, разместив в статоре шесть катушек и сделав ротор четырехполюсным.

Действительно, если  вместо  3-х  катушек в полости  статора разместить 6 катушек   в порядке  чередования  «А-В-С-А-В-С»,  то за один период колебания  тока  в каждой  фазе вектор  индукции суммарного  магнитного  поля  повернется  только на 1800, а скорость  вращения  поля  снизится до 1500 об/мин. При  этом  ротор  такой  машины  должен  иметь  2 пары  полюсов «N-S-N-S»,  так как по  истечению  полного периода  колебаний тока,  и повороте ротора  на 1800,    ориентация полюсов должна  приобрести первоначальную конфигурацию. Это  возможно только, если  одноименные  полюса  ротора  также  находятся под углом 1800, а  разноименные  -  под углом 900.

В результате при  3-х кратном  увеличении числа  катушек, можно получить все меньшие скорости вращения:

|  | Число катушек | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скор. вращ.(об/мин) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |
|  | Чсло полюсов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

Несмотря на  большое  количество  катушек, у  статора любой  МПрТ  всего  6  выводных клемм.  Это  значит, что все катушки  объединяются  в 3  однофазных группы, а в каждой группе (фазе) они соединяются либо  параллельно либо  последовательно.  Стороны  катушек  укладываются  в  пазы, а расстояния  между  сторонами  выбирается  таким  образом, чтобы  они оказались  под  соседними противоположными полюсами  ротора. Это приводит  к тому  что  ЭДС, наводимые на противоположных  сторонах каждой  катушки  складываются  друг  с другом.   Реальная  технология  создания  обмоток  статоров  машин  переменного  тока   достаточно  сложна и разнообразна. Поэтому  в  рамках  отведенного  программой  количества  учебных  часов,  мы  больше  не будем на  этом  останавливаться.

Что  касается  роторов, то их конструкция  задается   типом  двигателя переменного  тока, который, в  свою очередь, определяется  характером  поведения  ротора по отношению к вращающемуся  магнитному полю  статора.  А именно, существует  два  типа двигателей: а)  с и н х р о н н ы е; б)  а с и н х р о н н ые.

В  синхронных  двигателях  ротор  имеет  такую же  скорость  вращения,  как и  магнитное поле ( отсюда  и  их  название).  В асинхронных  машинах  скорость вращения ротора не совпадает со скоростью вращения магнитного поля.

Синхронные  машины  используются  на практике  и как  генераторы  и как двигатели. В  частности,  все промышленные  генераторы  электроэнергии на ГЭС, АЭС, ТЭЦ  явля-ются  синхронными. Асинхронные  машины , в  основном,  используются  как  двигатели  и получили  чрезвычайно  широкое  распространение  благодаря  простоте  своей  конст-рукции. Именно в силу последнего  обстоятельства  асинхронные двигатели  будут рас-смотрены  более подробно.

Синхронные двигатели

Принцип действия синхронного двигателя основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора и магнитного поля полюсов ротора.  В мощных двигателях в качестве полюсов используются электромагниты (ток на ротор подаётся через скользящий контакт щётка-кольцо), в маломощных, к примеру, в двигателях жёстких дисков — постоянные магниты.

Запуск двигателя. Синхронный двигатель требует разгона ротора до частоты, вращения магнитного поля в зазоре, прежде чем сможет работать в синхронном режиме. При такой скорости вращающееся магнитное поле (ВМП) статора сцепляется с магнитными полями полюсов ротора – полюса ВМП как бы «зависают» над полюсами ротора и вращаются совместно, неподвижно относительно друг друга — это явление называется «вход в синхронизм». Число полюсов ВМП и ротора всегда совпадают, а скорость их совместного вращения  связана с числом  полюсов  вышеприведенной таблицей (3000/1500/1000 об/мин и т.д.)

Для разгона обычно используется асинхронный режим, при котором специальная обмотка ротора замыкается через реостат или накоротко  и используется для раскрутки ротора через явление электромагнитной  индукции (в замкнутой накоротко обмотке магнитное поле создается с помощью вихревого тока, созданным вращающимся полем ВМП. После выхода на скорость, близкую к номинальной (> 95% — так называемая подсинхронная скорость), на основную обмотку ротора  подается  постоянный ток.

В двигателях с постоянными магнитами применяется внешний разгонный двигатель либо частотно-регулируемый пуск, также частотное регулирование применяют на всех типах СД в рабочем режиме — например, на тяговых двигателях скоростного электропоезда. Двигатели старых электропроигрывателей требовали ручного пуска — прокрутки пластинки рукой, позже в проигрывателях стали применяться асинхронные двигатели.

Иногда на валу крупных машин ставят небольшой генератор (постоянного тока или переменного тока с выпрямлением), т.н. возбудитель, который питает обмотку возбуждения ротора. В некоторых случаях (например, на тепловозах) возбудитель установлен отдельно и приводится через повышающий редуктор.

Частота вращения ротора {\displaystyle n\,\!} остаётся неизменной, жёстко связанной с частотой сети {\displaystyle f\,\!}50Гц  соотношением:

n(об/мин) = 3000/p

где  {\displaystyle p\,\!}р — число пар полюсов ротора.

При появлении нагрузки на валу ротора, скорость его вращения  не меняется. Это, однако, справедливо, если тормозящий  момент  меньше  силы  сцепки полюсов. Полюса ВМП и ротора, в этом случае, испытывают лишь смещение, удаляясь друг от друга на некоторое расстояние.  Если  тормозной  момент  окажется  чрезмерно большим, то полюса разойдутся на слишком большое расстояние и расцепятся вследствие уменьшения силы взаимодействия. Это приведет к полной остановке ротора и переходу  двигателя в аварийный режим -  к так называемому «выпадению из синхронизма». Опасность этого режима заключается в наведении вращающимся ВМП статора огромных вихревых токов в замкнутой обмотке ротора и выходу ее из строя. Если обмотка ротора окажется незамкнутой, то возникает опасность для изоляции обмотки ротора из-за большого напряжения между витками, создаваемого электромагнитной индукцией.

Асинхронные  двигатели

Асинхронные двигатели (АД, рис.55)  получили  широкое  распространение  в  различных отраслях  промышленности  и  бытовых  приборах благодаря   простоте  конструкции.  Они широко применяются в приводах металлообрабатывающих, деревообрабатывающих  станков, кузнечно-прессовых, ткацких, швейных, грузоподъемных, землеройных машин, вентиляторов, насосов, компрессоров, центрифуг, в ручном электроинструменте.

Асинхронные  двигатели  выпускаются  в  двух  исполнениях:  а) с короткозамкнутым  ротором (КР); б) с фазным  ротором (ФР). Именно первый тип  двигателей  получил  наибольшее распространение.  Двигатели  с фазным ротором  используются    реже вследствие относительной сложности  и дороговизны  конструкции. Однако  они  обладают  лучшими  пусковыми  и регулировочными  характеристиками  и  их   применяют  для  привода конвейеров, подъемников, крановых конструкций, различных промышленных мельниц (угольных, цементных и т. д.), вентиляционных систем, а также технических средств, рассчитанным на длительное время непрерывной работы.

Ниже рассматривается  принцип работы АД с короткозамкнутым  ротором, который, в целом сохраняется  и в  машинах  с фазным  ротором.

Корпус АД  с КР отливают из алюминиевого сплава или из чугуна, либо делают сварным.  Обычно поверхность  корпуса имеет ряд продольных ребер ( рис.55) увеличивающих  охлаждение  двигателя.   В отличие  от  синхронных  машин,  роторы  которых  имеют  собственные  магнитные  полюса (рис.54), роторы  асинхронных двигателей  их  не  имеют (рис.56). Это  объясняется  тем,  что  магнитное  поле  роторов  асинхронных  двигателей  является не  собственным, а    н а в е  д е н н ы м. Основным  узлом  КР является  система  из  медных или  алюминиевых стержней , стянутых  между  собой торцевыми  кольцами и  образующих  конструкцию  типа «беличье колесо» (рис.56, «в»).  Эта конструкция  образует    о б м о т к у    р о т о р а,  которая  имеет  тот же  смысл, что и вторичная  обмотка  трансформатора. Обмотка  заключается в  ферромагнитный  сердечник  -  тело  ротора (рис.56, «а», «б»).  Сердечник набирается  из пластин   электротехнической  стали  и  выполняет  функцию  участка магнитопровода  - остальной магнитопровод  включает  в  себя и сердечник  статора.  В результате вся машина состоит  из магнитопровода  и двух его  обмоток  -  обмотки статора и обмотки  ротора. Это  означает, что двигатель, с достаточной  степенью корректности можно  рассматривать как  разновидность  трансформатора.

Последнее обстоятельство  проявляется  в  использовании  конструкции  асинхронного  двигателя   (в варианте с фазным ротором)  в  качестве  трансформатора, который  называется   и н д у  к ц и о н н ы м   р е г у л я т о р о м  напряжения. Такой  трансформатор обеспечивает  плавное  изменение  напряжения в обмотке ротора при  плавном  его повороте относительно неподвижной  обмотки  статора  на заданный  угол  -  при  этом  сам ротор  не  вращается.

.

Асинхронный  двигатель  с КР  работает  следующим  образом:

- при  подаче  3-х фазного напряжения  в обмотку статора, в его  катушках появляется  ток, который порождает  вращающееся  магнитное поле (см.выше);

- магнитное  поле, пересекая  «беличье колесо»  обмотки ротора, наводит в  ней  по закону  электромагнитной индукции   вихревую электрическую ЭДС, которая,  в свою очередь,  наводит в  его  стержнях  ток и  магнитное  поле.

- магнитное  поле  ротора  взаимодействуя  с  бегущим  магнитным  полем  статора,  создает  на роторе  вращающий момент  и увлекает  его за вращающимся  полем  статора.

При  любом положении   и  скорости  ротора,  его  магнитное  поле  всегда  «бежит» за  магнитным  полем  статора с такой  же  скоростью. Это означает, что полюса  ротора  никаким  образом не привязаны к  самому  ротору и непрерывно меняют по отношению к  нему свою  ориентацию.  Поэтому  для выражения  степени  отличия  скорости  вращения  ротора , n, от скорости  вращения  магнитного поля  статора, n0, вводится  понятие коэффициента  скольжения,s:

Если  ротор неподвижен, то n=0  и  s=1;  если  ротор достиг скорости  вращения  магнитного поля,  то n=  n0   и   s=0.  Следовательно  для всех  возможных  скоростей  вращения  ротора  справедливо неравенство: 0 < s ≤ 1.  Левая  часть  этого  неравенства является  с т р о г о й ( 0< s)   - это  значит,  что ротор двигателя   н и   п р и   к а к и х     условиях  не может вращаться точно со скоростью магнитного  поля.  Связано это с электромагнитной  индукцией, которая  возникает только при  переменном  магнитном поле.  Если ротор  догоняет  магнитное  поле  обмотки статора, то  для него  оно перестает  изменяться  -  поле  статора  «зависает»  над  ротором  и  индуцирование ЭДС прекращается.  Соответственно в роторе  пропадает ток, магнитное  поле  и взаимодействие полей  -  ротор теряет  связь  с вращающимся  магнитным полем  статора. Под  действием сил  трения  ротор неизбежно начнет отставать от  вращающегося  магнитного  поля. Вот почему  такой двигатель называют «асинхронным», т.е. несинхронным.

Дальнейшее  рассмотрение двигателя  связано с выяснением  внутренних  процессов, протекающих  в  нем  при  разных  скоростях  вращения.  Эти  процессы  оказывают  сильное  влияние на  рабочие  свойства  и характеристики  АД.   В  частности, в скоростном   режиме  асинхронного  двигателя  можно  выделить  режим  пуска, режим  холостого  хода  и рабочий  режим.

А. Режим  пуска

В этом  режиме принципиальным  моментом  является  неподвижность ротора (s=1)  -  магнитное  поле  статора   имеет  относительно  него очень высокую  скорость   вращения   и  создает   большую  ЭДС.  Эта  ЭДС  создает,  в свою очередь,  в  роторе большой ток, чье магнитное  поле, пересекая  с такой  же скоростью  собственные неподвижные  стержни, создает  большую ЭДС самоиндукции.  Все это  приводит  к  сдвигу  фаз  между ЭДС в роторе и его током  близкому к 900. Другими  словами, ротор в момент пуска  имеет большое  индуктивное  сопротивление.

На  рис. 57  представлена упрощенная  фазовая диаграмма  электрических параметров АД в момент пуска. Основным параметром диаграм-мы является  магнитный  поток  статора Фс, отложенный в горизонтальном  положении. По часовой  стрелке относительно него (вертикально вверх)  отложен вектор сетевого напряжения, который  должен опережать ток статора  и  созданный  им магнитный  поток Фс, на 900, поскольку  обмотка  статора является  индуктивным  элементом  цепи.  Против часовой стрелки (вертикально вниз) отложен  вектор ЭДС  обмотки  ротора, которая  всегда  отстает от создающего  его  магнитного потока  на 900 ( ЭДС  обмотки  статора,  ради  упрощения,  не приведена). Так  как  ток  обмотки ротора, в свою очередь, отстает  от своей ЭДС еще на угол, близкий к 900 , то общая  ориентация магнитных  потоков  на  диаграмме ФР  и Фс в фазовом  выражении оказывается близкой  к 1800.  На диаграмме их вектора оказываются  ориентироваанными в противоположном  направлении.

С другой  стороны,  фазовые  сдвиги  векторов на  векторных диаграммах  должны  повторять  фазовые  сдвиги   между параметрами и  в реальном  пространстве, если  последние  определены в нем  материально. Магнитные  потоки, в отличие от токов  и  напряжений,  осуществляют  в  нем  реальное  вращения  и регистрирующие  приборы должны фиксировать  между ними те же  фазовые  сдвиги, что и  на  векторных  диаграммах. Это, в  частности,  означает, что  магнитные потоки   в  момент  пуска вращаются  в полости статора  под углами  близкими  к  1800  -   с такой  ориентацией  полюсов,  как  показано на рис.57. ( круг со  сплошной  линией  обозначает  ротор, а с  пунктирной  -  статор).  В частности, из этого следует  что в момент пуска, магнитные  полюса  ротора оказываются  под магнитными  полюсами  статора. Это означает, что силовое  взаимодействие  между ними  имеет  в основном  радиальный  характер. Реальное  же вращение  создают  только  касательные  взаимодействия, которые , как следует  из рисунка, могут  быть недостаточно сильными (если  полюса  находятся  точно друг под  другом, то касательные  взаимодействия  вообще  пропадают).  Это  приводит  к выводу, подтверждающемуся  опытом:  асинхронные  двигатели  с  короткозамкнутым  ротором обладают  слабым  пусковым  моментом.

Это  серьезный  недостаток АД, который  привел  на  практике  к их вытеснению  из  ряда  практических  приложений  и замене  двигателями постоянного  тока, чьи  пусковые  характеристики  существенно  лучше. Другим  следствием  этого  недостатка явилось  появление  асинхронных двигателей  с фазным  ротором, в которых  указанный  недостаток   преодолевается  переходом  от короткозамкнутой  обмотки  к  разомкнутой  -  фазной. Фазная обмотка  конструктивно  повторяет  обмотку  статора  и  в  момент  пуска  замыкается  на  внешние  сопротивления. Появление в обмотке  ротора  дополнительных  сопротивлений  меняет   взаимную  ориентацию  магнитных  полей (см.далее) статора  и ротора  в  момент  пуска  -  а  именно: благодаря  сопротивлениям,  магнитные полюса  ротора  выводятся  из под  магнитных  полюсов  статора  и  касательная  составляющая  их  взаимодействия   резко  увеличивается.  Недостатком  АД  с фазным роторм  является  их удорожание  и  усложнение  обслуживания; в частности, реостаты  после  пуска должны  выводится из цепи  ротора , а обмотка  шунтироваться  накоротко.

Режим  пуска   АД  с короткозамкнутым   ротором  имеет  и  другой  существенный  недостаток  -  большие  значения  тока  в  момент включения  двигателя  в  обмотке  статора.  Эти  значения  могут  превышать номинальные, т.е. рабочие, в 5 – 15 раз.   В  сочетании  со  слабым  пусковым   моментом  это  может  привести к  выходу  из  строя  двигателя  в  момент  пуска.

Причина  этого  заключается  в  уже установленной  противофазности  магнитного поля  ротора  и статора. Так как  пространственно  при  пуске  они направлены  встречно, то суммарное  магнитное поле  должно  существенно снизиться  по сравнению с первоначальным  магнитным  полем  статора.  Это незамедлительно  должно  привести  к уменьшению ЭДС в обмотке  статора, -   которая, как  следует  из векторной диаграммы,  в основном,  и  противостоит  сетевому  напряжению, -    и  увеличить  ток  в  двигатель. Именно  это и происходит  на  практике:  резкое  увеличение  тока в  статоре восстанавливает  суммарное  магнитное  поле  двигателя  до первоначального  значения.

Вообще,  поскольку  в  момент  пуска  ротор  не вращается,  вся  магнито-электрическая  система АД по  всем  процессам    практически точно  воспроизводит  процессы  в  трансформаторе  и  он  сам,   в  этот момент,  является  трансформатором.  В  частности,   в трансформаторе  возникает  такое же взаимное подавление  магнитных  потоков первичной  и вторичной  обмоток   ( см. «Трансформаторы»)  и   многократное увеличение  рабочего  тока  -  по  сравнению с током  холостого  режима  -   в первичной  обмотке  при  замыкании вторичной  на  внешнюю  нагрузку.  Увеличение  пускового  тока  АД  в  момент пуска  создает  опасность  для  целостности  обмотки  статора  и  требует на  практике  дополнительных мер  безопасности  -  например, включение в цепь АД ограничивающих  пусковых  реостатов.

.В. Режим  холостого  хода

Этот  режим характеризуется  отсутствием нагрузки  на  валу двигателя  и, как следствие,  высокой  скоростью   вращения  ротора.  Коэффициент  скольжения при  этом находится  в пределах  0,02 ≤ s ≤ 0,05.  Это  значит, что  относительная  скорость  вращения (перемещения) ротора и статора  очень  мала, а следовательно,  будет  малой  и ЭДС,  наводимая  магнитным  полем статора  в обмотках  ротора.  Малость  ЭДС ведет к двум  следствиям: а) незначительности  тока  и магнитного  поля  ротора; б)  незначительности индуктивного сопротивления  обмотки ротора, хL≈ 0.

Первое  следствие означает  небольшую величину  взаимодействия  магнитных  полей ротора  и статора  и малость  вращающего момента – его  величины  хватает только на  то, чтобы, преодолевая незначительные  силы  трения  в подшипниках  ротора,  поддерживать  на постоянном  уровне  скорость его вращения.

Второе  следствие  означает  п е р п е н д и к у л я р н у ю    ориентацию  магнитных  полей  ротора  и статора (рис.58).  Действительно, на фазовой диаграмме  в этом  режиме  вектор тока ротора, а следовательно  и его  магнитного  потока, будет  почти  совпадать по  фазе с вектором ЭДС обмотки  ротора. Это  связано с тем что сопротивление ротора  будет  иметь  почти  активный  характер:

Перпендикулярность магнитных полей  значительно  увеличивает  касательную составляющую взаимодействия, однако в режиме х/х  это обстоятельство  никак себя  не  проявляет  из-за  незначительной  величины магнитного поля ротора. Зато это  прямым  образом  влияет на величину  тока  в обмотке  статора: он становится  очень  малым ( 3-5% от номинального). Причина этого очевидна:  магнитное поле статора не встречает  противодействия со стороны  магнитного  поля ротора  и создает  противоэдс  сетевому  напряжению даже  при незначительном  токе  в  обмотке  статора. Эта  ситуация  воспроизводит  режим работы  трансформатора при разомкнутой  вторичной  обмотке.

Тот  факт, что  перпендикулярная  ориентация  магнитных  полей  ротора  и статора  значительно  увеличивает  касательные  взаимодействия и, тем  самым, -   вращающий  момент   -  используется  в АД  с фазным  ротором. Замыкая  разомкнутую  обмотку ротора  на  внешние  сопротивления,  тем самым  резко увеличивают активную составляющую  ее полного  сопротивления.  В результате фаза  тока  становится близкой  к фазе ЭДС, а магнитное поле ротора разворачивается  перпендикулярно магнитному полю статора.  Это  увеличивает  касательные взаимодействие  и  делает пусковой  момент двигателя весьма большим.

С. Рабочий  режим

Рабочий  режим  АД  является  промежуточным  между рассмотренными выше  режимами. Действительно,  появление  нагрузки  означает  возникновение  на валу  двигателя  тормозного момента  и замедление  скорости  вращения  ротора. Это  означает, что  векторная  диаграмма  холостого хода должна  плавно  трансформироваться  в  векторную  диаграмму режима  пуска. Легко понять, что это  должно  проявляться:

а)  в изменении угла ориентации  магнитных  полей ротора и статора от 900 до 1800;

б)  в  увеличении   магнитного поля ротора от минимального значения  при х/х   до максимального  значения при пуске.

На  рис.59 представлены  графики  зависимости  вращающего  момента   АД  и его  составляющих  от  скорости вращения  ротора. Кривая 1 описывает  поведение  касательной составляющей  взаимодействия,  которая  уменьшается  с  замедлением   скорости  вращения  ротора.  Кривая 2  отображает  поведение  самих сил  взаимодействия  по модулю, в  частности  их  увеличение с  замедлением  вращения  ротора.   В итоге полный вращающий  момент  двигателя  приобретает «колоколообразную»  форму (рис.59, «3»).

Зависимость  вращающего момента , М вр, от скорости вращения ротора (чаще: от коэффициента скольжения, s)   называют  механической характеристикой (МХ)  асинхронного  двигателя.

Нетрудно  видеть, что  МХ довольно  сильно  отличается  от соответству-ющих  характеристик двигателей  постоянного  тока (рис.51 «а»; «б»).   Принципиальным отличием  является  наличие  на  ней   н и с п а д а ю щ е г о участка, означающего снижение  крутящего  момента  при замедлении  скорости вращения  ротора  двигателя.   Этот  факт означает, что при превышении  противодействующим   моментом  значения Мкр – максимального  вращающего  момента, который может  развить  двигатель  -  скорость вращения двигателя  упадет  до нуля, т.е. до s = 1,  и двигатель - если  момент не убрать -   остановится.  Указанный  фактор  для  ряда  приложений   является  неприемлемым, что  ограничило диапазон  применения  двигателей  с  короткозамкнутым  ротором.

Нормальный рабочий  режим  двигателя  осуществляется  при Мном.  На  практике он  в 2-3 раза  меньше максимальноого момента Мкр.

Специальность:_________________________________________________

Курс:___________, группа(ы)______________________________________

Дисциплина (МДК) ______________________________________________

ФИО преподавателя_____________________________________________

В данном дистанционном задании  требуется  ответить на контрольные вопросы и выполнить два задания. Для этого, наряду с вышеприведенным текстом по новой теме следует также  ознакомиться с  содержанием заданной темы по учебному  пособию, размещенному на сайте  https://new.znanium.com/.

1. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники : учебное пособие для СПО — Москва : Изд. ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 448 с.

1) §8.1-8.2 (стр.178-183); (общие сведения  о машинах переменного  тока)

2) §8.3 (стр.184-189); (о вращающемся  магнитном поле, ВМП)

3) §8.4 (стр.189-194); (общее устройство машин переменного тока)

4) §8.5 (стр.194-195); (принцип работы асинхронного двигателя, АД)

5) §8.6 (стр.195-196); (частота вращения ротора и момент АД)

6) §8.7 (стр.196-198); (о коэффициенте скольжения ротора)

На основе усвоенного материала письменно  ответить на контрольные вопросы:

Контрольные вопросы:

Вопросы  по теме «Синхронные генераторы и двигатели » (к 3.03.2020)

- Откуда в катушках генератора  возникает напряжение?

- Почему ротор генератора должен быть обязательно намагничен?

- Какую частоту будет иметь переменный ток, если 6-полюсной ротор будет делать 360 оборотов в минуту?

- Сколько оборотов в минуту должен совершать 36-полюсный ротор трехфазного генератора для генерации переменного тока  с  частотой 60 Гц( американский стандарт частоты)?

- Что такое ВМП?

- Определить по рисунку 53(см. выше) куда  направлены  магнитные поля катушек в позициях графика «1200» (от../к…)?

- Определить по рисунку 53(см. выше) куда  направлены  магнитные поля катушек в позициях графика «2400» (от../к…)?

- Сколько полюсов  имеет ротор синхронного двигателя с частотой вращения 2 об./сек.? Частота питающего тока 50 Гц.

- Сколько катушек в одной фазе должен иметь генератор СШГЭС?

- Сколько катушек в одной фазе должен иметь генератор в.п.8?

Вопросы  по теме «Асинхронные двигатели» (к 30.03.2020)

- Почему асинхронные двигатели (АД) являются самыми распространенными в мире.

- Объяснить принцип работы АД с короткозамкнутой обмоткой.

- Почему ротор  и все железные внутренние части АД  набираются из пластин?

- Где применяются АД?

- С какой частотой вращается восьмиполюсной ротор АД, если его коэффициент скольжения составляет 6%?

- При каком состоянии ротора -  покоя  или вращения коэффициент скольжения максимален?

- Почему ротор АД никогда не может догнать вращающееся магнитное поле (ВМП)?

- Почему в момент  пуска АД потребляет очень большой ток (в 5-8 раз больше рабочего)?

- Почему в момент  пуска у АД возникает недостаточно большой пусковой момент( это один из серьезных недостатков двигателя)?

- Почему при полной раскрутке ротора ток в АД близок к нулю?

Требования к выполнению работ.

Задания  представляются строго до указанного срока в виде письменного разверну-того ответа на  листе/ах формата  А4 или в печатном  виде, которые высылаются  на e-mail по адресу zv56@bk.ru, в виде прикрепленного файла,. В позиции «Тема» электронного письма  должны  быть обязательно указаны фамилия и  номер групы в формате  «ТМ-189-№».

Оценка  выводится как среднее от оценок за каждый ответ.

В данном задании  будут оцениваться:

а) контрольные вопросы по теме «Синхронные генераторы и двигатели»;

б) контрольные вопросы по теме «Асинхронные двигатели»;

Будут поставлены две оценки.  Просроченные задания и задания  с плохо различимым  текстом не засчитываются. Задания записываются  разборчиво  собственной рукой ( на развернутых листах как в расчетных работах).

При совпадении текстов  решений и ответов у двух и более студентов оценка  снижается на 1 балл всем, у кого обнаружились совпадения – независимо от порядка  и сроков поступления выполненных заданий . Объяснения по способу получения решения или ответа должны быть ясными и понятными.

(Образец  оформления)

Контрольные вопросы (Синхронные мпашины):

Ответ№1 ………………………………

Ответ№2 ………………………………

Ответ№3 ………………………………

Контрольные вопросы (Асинхронные мпашины):

Ответ№1 ………………………………

Ответ№2 ………………………………

Ответ№3 ………………………………

Примечание:

Решения сдать в электронном формате до _______________   на электронную почту

___________с обязательным указанием в поле «Тема» гр. в формате

# Text boxes

А

В

С

Рис.55

Рис.56

а)

в)

Sp

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ТМ-189-2, ТМ-189-3

2

Электротехника и электроника

Захаров В.А.

ТМ-189- …

Группа

Дисциплина  Электротехника и электроника

Студент(ФИ)

Тема «Синхронные генераторы и двигатели»

Срок сдачи -  до 30.03.2020г.

до 30.03.2020г.

zv56@bk.ru

«ТМ-189 - №»